-  определяются порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и занятия по пожарному техническому  минимуму, а также назначение ответственных лиц за их проведение.

Место для курения определено в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

По окончании работы ответственный сотрудник за противопожарную безопасность обязан проконтролировать отключение всех приборов.

В случае пожара обесточить все электрооборудование здания отключением рубильника.

В случае обнаружения пожара работники обязаны сообщить о нем в пожарную охрану, а также принять меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Повторный противопожарный инструктаж проводится работникам не реже 1 раза в 6 месяцев, первичный — при поступлении на работу с регистрацией в специальном журнале.

Инструктаж проводит работник по ремонту зданий и сооружений - Емзешев М.А.

Противопожарный инструктаж администрации ДОУ проводит сотрудник, ответственный за противопожарную безопасность- Мамгетова С.А.

Во избежание пожара в административных зданиях административно-технический персонал и служащие должны знать и строго соблюдать основные требования правил пожарной безопасности, изложенные в настоящей инструкции.

Требования противопожарной безопасности в административных и служебных помещениях.

3.        Запрещается;

3.1. Загромождать коридоры, лестничные клетки, выходы, проемы и подъезды к зданиям, средствам пожаротушения и сигнализации.

3.2. Производить газосварочные работы и работы с применением легковоспламеняющихся жидкостей без письменного разрешения администрации.

3.3. Производить   перепланировку  помещений   без   учета  пожарных норм и правил без согласования с Госпожнадзором.

3.4. Содержать закрытыми на замок в рабочее время двери и другие выходы, предназначенные для эвакуации.

3.5. Курить в необорудованных для этой цели местах, разбрасывать окурки и использованные спички.

3.6. Устраивать в пределах лестничных клеток и коридоров кладовые и мастерские, а также хранить под лестницами и на площадках различные материалы.

3.7. Хранить легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие материалы, баллоны со сжатым и сжиженным газом.

3.8. Устраивать на оконных проемах жилых и служебных помещений - глухие металлические решетки.

3.9.  Применять электронагревательные приборы и временную электропроводку. Применение нагревательных приборов может быть допущено только с письменного разрешения руководителя.

3.10. Хранить на шкафах и приборах отопления бумагу и другие сгораемые предметы.

3.11. Устраивать в чердачных помещениях архивы, склады, мастерские и  т.д. После окончания рабочего дня каждый сотрудник обязан выключить электроприборы, счетные машины и освещение.

3.12. При обнаружении нарушений требований настоящей инструкции меры по устранению недостатков и сообщить руководству.

3.13. В случае возникновения пожара каждый сотрудник обязан немедленно вызвать пожарную команду по телефону «01», приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4.       Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1 .Производственные и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам.

4.2.Обслуживающий персонал производственных объектов при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря.

4.3.Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травм, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, возникшей аварийной ситуации.

4.4 Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов пожарной команды или скорой помощи.

4.5. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.

4.6. При возникновении аварий следует:

-  умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий, сообщить в пожарную охрану;

-  прекратить выполнение всех технологических операций;

-   принять меры к удалению людей из опасной зоны;

-  принять участие в ликвидации аварии и устранения ее последствий. Тушение загорания необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке.

5.  Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения.

5.1. Пенные огнетушители предназначены для тушения различных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением. Для приведения в действие огнетушителя химического пенного (ОХП) необходимо иглой прочистить спрыск, повернуть рукоятку вверх на 180 градусов до отказа, перевернуть огнетушитель крышкой вниз и направить струю пены на очаг горения.

5.2.  Углекислотные огнетушители предназначены для тушения различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 3 80 вольт. Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-«, ОУ-%. ОУ-* необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля до отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; держать по возможности вертикально. Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.

5.3. Порошковые огнетушители предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт, пенных материалов и загорания на автомобильном транспорте. Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.

5.4. Внутренние пожарные краны предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей, для охлаждения ближайших резервуаров. Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя  работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

5.5. Асбестовое полотно, войлок (кошма) используются для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

Песок применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.